Информация об аварийности и травматизме 2019 год.

**13.01.2019** в 09 часов 30 минут при проведении работ по откачке мертвого остатка из резервуара РВС-200 (зав. №10), произошло воспламенение паров нефтепродуктов с последующим объемным взрывом паров нефтепродуктов, разрушением крыши и деформацией металлоконструкций резервуара РВС-200 (зав. №10). В результате возгорания заведующий складом ООО «Шигл» получил незначительные термические ожоги лица и рук (легкая степень тяжести). Кавказским управлением Ростехнадзора в соответствии с приказом от 14.01.2019 №29 проведено техническое расследование причин аварии, происшедшей 13.01.2019 в ООО «Шигл». В результате расследования определены технические и организационные причины возникновения аварийной ситуации.

**3 февраля 2019 г.** произошла авария на распределительном подземном стальном газопроводе высокого давления II категории с рабочим давлением (0,56 МПа) диаметром 114x4 мм на пересечении ул. Панаиоти и ул. Конечная в г.о. Баксан Баксанского района, КБР, эксплуатируемого Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Нальчик», (АО «Газпром Газораспределение Нальчик»). Приказом Кавказского управления от 6 февраля 2019 года № 276 была создана комиссия по техническому расследованию аварии. В ходе расследования установлено, что при производстве планировочных работ по расчистке земельного участка от строительного мусора, проводившихся администрацией г.о. Баксан, бульдозером разрушен ковер, согнута трубка конденсатосборника и произошел частичный разрыв (длиной 2 см шириной 1,5 см.) на резьбовом соединении крана конденсатосборника высокого давления Ø 32 мм.

**07 марта 2019** года на территории рабочей площадки буровой установки участка ведения буровых работ (рег. № А18-00463-0037) ПС Чумпаловская №1 АО «НПЦ «Недра» ИНН 7604108240, место нахождения - Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с.п. Дальнее (координаты угловых точек лицензионного участка (строительной площадки), отведённого под бурение скважины: СШ: точка 1Ю2:43˚54’32’’, точка 4:43˚54’26’’; ВД: точка 1:44˚16’53’’, точка 2,3:44˚17’01’’, точка 4:44˚16’52’’ (рег. №А18-00463-0037); юридический адрес – Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свободы, дом 8/38, отрасль – работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, ОКВЭД 71.12.3 Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай. Рабочая площадка буровой установки ZJ70D представляет собой комплекс оборудования, предназначенного для проведения буровых работ (спускоподъёмных операций, бурения и т.д.).

**26 июня 2019 г.** произошла авария на распределительном подземном стальном газопроводе низкого давления (на водоотводящей сифонной трубке диаметром 25 мм от гидрозатвора), на перекрестке ул. Бековича-Черкасского и ул. Некрасова, г. Нальчика, Кабардино-Балкарской Республики, эксплуатируемом Акционерным обществом «Газпром газораспределение Нальчик» (АО «Газпром Газораспределение Нальчик»). Приказом Кавказского управления от 22 июля 2019 года № 890 была создана комиссия по техническому расследованию аварии. В ходе расследования установлено, что при проведении дорожно-строительных работ по замене дорожного покрытия по ул. Некрасова бульдозером (эксковатором) была срезана водоотводящая (сифонная) трубка диаметром Ø 25 мм от гидрозатвора на стальном подземном распределительном газопроводе диаметром 89х3,3 мм.

**31 июля 2019 г.** произошла авария на межпоселковом полиэтиленовом газопроводе высокого давления d-63 мм 0,22 МПа на 52 км автодороги «Чегем-2 – Булунгу» КБР, г. Чегем, эксплуатируемом Акционерным обществом «Газпром газораспределение Нальчик», (АО «Газпром газораспределение Нальчик»).

**02 августа 2019 г.** произошла авария на межпоселковом полиэтиленовом газопроводе высокого давления d-63 мм 0,22 МПа на 52 км. автодороги «Чегем-2 – Булунгу» КБР, г. Чегем, эксплуатируемом Акционерным обществом «Газпром газораспределение Нальчик», (АО «Газпром газораспределение Нальчик»).

**09.08.2019** произошла авария и несчастный случай со смертельным исходом на станции газозаправочной (автомобильной) ООО «Свой дом», находящейся по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Сунжа, ул. Свердлова, б/н, рег. № ОПО А31-00314-0003, ΙΙΙ класса опасности, зарегистрирована 19.11.2017.

**14.10.2019** автопогрузчиком произведено повреждение межпоселкового подземного стального газопровода высокого давления II категории с рабочим давлением (0,6 МПа факт-0,3 МПа) диаметром 159x4,5 мм на территории зерносушилки в с.п. Малка Зольского района Кабардино-Балкарской Республики, эксплуатируемого Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Нальчик».

**23.11.2019** в районе ул. Гугова, 27 г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики неизвестным автомобилем сбит ШРП № 35 на стальном газопроводе высокого давления Д-57 мм, эксплуатируемый Акционерным обществом «Газпром газораспределение Нальчик» (АО «Газпром газораспределение Нальчик»).

**06.12.2019** в ходе обследования стального подземного газопровода высокого давления диаметром 114 мм в районе ул. А.С. Кярова, д.8, г. Чегем Кабардино-Балкарской Республики обнаружена утечка газа из двух отверстий размером 2мм на 1мм.

**10.12.2019** неизвестным грузовым автомобилем в районе ул. Калабекова с. Булунгу произошло повреждение стального наземного газопровода высокого давления диаметром Д-76, эксплуатируемого филиалом АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе.

**19.12.2019** в районе ул. Октябрьская, 81-83, г. Чегем Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики на стальном подземном газопроводе высокого давления Д-114 мм, эксплуатируемом филиалом АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе, обнаружена утечка газа из отверстия диаметром 159 мм.