ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

## КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДОКЛАД НА ТЕМУ:
«АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАВКАЗСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ЗА 9МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА»

Пятигорск

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Кавказском управлении Ростехнадзора (далее - Управление) за9месяцев 2020 годасоставлен в рамках подготовки к проведению публичного мероприятия с подконтрольными субъектами во исполнение положений приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Цель мероприятия – доведение до сведения подконтрольных Управлению организаций информации о недопустимых действиях в рамках эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО) и последствиях нарушений требований промышленной безопасности, а также  санкциях, применяемых к нарушителям.

Основной целью проверок, отнесенных к компетенции Ростехнадзора, является обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных объектов и, как следствие, защита жизни и здоровья работников таких объектов.

Управление, являясь органом федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, энергетического надзора, контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, надзора за объектами нефтегазового комплекса, надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, строительного надзора и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, осуществляет контроль за соблюдением подконтрольными организациями требований нормативных правовых актов на территории семи субъектов Российской Федерации, относящихся к юрисдикции Управления: Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республикии Ставропольского края.

Одним из главных направлений деятельности Управления является повышение уровня промышленной безопасности и вместе с тем устранение избыточных административных барьеров, снижение общего количества надзорных мероприятий.

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, является обеспечение безопасности при эксплуатации производственных объектов и защита жизни и здоровья работников таких объектови населения Северо-Кавказского федерального округа.

Важным показателем качества осуществления надзорной деятельности является уровень аварийности и смертельного травматизма в поднадзорных организациях.

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

В территориальных разделах государственного реестра опасных производственных объектов Управления по состоянию на 30сентября2020 года зарегистрировано 9363 ОПО.

Сведения о зарегистрированных опасных производственных объектах в государственном реестре опасных производственных объектов

на 30сентября2020 года

| Субъект Российской Федерации | Эксплуатирующих организаций | Всего, объектов зарегистрировано |
| --- | --- | --- |
| Республика Дагестан | 735 | 1348 |
| Республика Ингушетия | 168 | 286 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 789 | 1408 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 234 | 471 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 383 | 626 |
| Чеченская Республика | 389 | 545 |
| Ставропольский край | 2118 | 4679 |
| ИТОГО по Кавказскому Управлению: | 4816 | 9363 |

Сведения о зарегистрированных опасных производственных объектах по классам опасности

| Субъект Российской Федерации | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Дагестан | 0 | 23 | 958 | 367 |
| Республика Ингушетия | 0 | 0 | 253 | 33 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 105 | 1099 | 204 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 10 | 320 | 140 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0 | 1 | 305 | 123 |
| Чеченская Республика | 0 | 0 | 439 | 106 |
| Ставропольский край | 32 | 891 | 2628 | 1128 |
| ИТОГО по Кавказскому Управлению: | 33 | 1030 | 6159 | 2141 |

За отчетный период 2020 года в области промышленной безопасности  проведено 394 проверки, в том числе 109 плановых проверок, 126 – внеплановых, 159 – в рамках режима постоянного государственного надзора.

Проведено 154 внеплановых проверок в отношении соискателей лицензий, представивших заявления о предоставлении лицензий, и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий.

Выявлено и предписано к устранению 1090 нарушений.

В ходе проведенных проверок за нарушения требований норм и правил в области промышленной безопасности за 9месяцев 2020 г. наложено 165 административных наказаний, а именно 147 административных штрафов на индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц, 5 предупреждений, 13 наказаний в виде административного приостановления деятельности.

Сумма наложенных административных штрафов составила 10 млн. 138 тыс. руб., на данный период времени взыскано штрафов на сумму 4 млн. 900 тыс. руб.

Основными характерными нарушениями, выявляемыми при проведении проверок, являются:

-	отсутствие документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий;

-	отсутствие аттестации в области промышленной безопасности  руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;

-	отсутствие договоров на обслуживание с аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями;

-	проведение реконструкции опасных производственных объектов 
с нарушениями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

-	не проведение демонтажа и/или ликвидации промысловых трубопроводов, выведенных из эксплуатации;

-	отсутствие учета инцидентов, не своевременная передача оперативных сообщений об авариях;

-	разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета проектной документации, а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю;

-	отсутствие разрешения на строительство и реконструкцию опасного производственного объекта;

-	отсутствие документации на ликвидацию опасного производственного объекта;

-	несвоевременное проведение организационно-технических мероприятий по продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий, сооружений, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов (экспертиза промышленной безопасности);

-	не обеспечивается выполнение компенсирующих мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности зданий и технических устройств, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов.

Одним из обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта является наличие лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности.

Основными характерными нарушениями, выявленными при проверках соискателей лицензии, лицензиатов явились:

-	не укомплектованность штата опасного производственного объекта квалифицированными рабочими;

-	отсутствие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности при отсутствии актов ввода объекта в эксплуатацию, отсутствие приборов и систем контроля, управления, сигнализации оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов;

-	отсутствие документов, подтверждающих право собственности (иного права) на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий.

На основании анализа результатов, проведенной Управлением надзорной работы, установлено, что на поднадзорных объектах не происходит требуемого внедрения новых высокоэффективных и безопасных технологий, медленно происходит замена технических устройств (оборудования, средств контроля и автоматики, противоаварийной защиты, электрооборудования и других), отработавших нормативный срок службы, на новые и более эффективные (в большинстве случаев по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности принимается решение о продлении срока эксплуатации).

Основным элементомпредотвращения аварий и предупреждения травматизма является производственный контроль, влияющий на уровень промышленной безопасности организаций.

Наиболее характерными нарушениями в части организации 
и осуществления производственного контроля являются:

-	ненадлежащий контроль руководителей организаций за предоставлением в Ростехнадзорположения о производственном контроле и сведений об организации производственного контроля в установленные законом сроки;

-	отсутствие контроля за своевременным устранением выявленных нарушений;

-	отсутствие контроля за своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений.

Информация о состоянии надзорной деятельности

Горнорудная и нерудная промышленность

За отчетный период проведено 29 проверок состояния промышленной безопасности, из них: 1 плановая проверка, 3 внеплановых проверки в рамках выполнения предписания, 2 внеплановые проверки по обращениям граждан и 23 проверки в рамках режима постоянного государственного надзора. При этом выявлено 49 нарушений требований промышленной безопасности. Наложено 13 административных наказаний в виде административного штрафа, из них: 11 - на должностное лицо, 2 – на юридическое лицо на общую сумму 740 тыс. руб.

Основными причинами привлечения к ответственности являются: неудовлетворительное состояние производственного контроля, низкий уровень исполнительной дисциплины, несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости горнодобывающих предприятий: недофинансирование мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности в части замены морально и физически устаревшего оборудования, технических устройств.

Основными направлениями совершенствования работы по улучшению надзорной деятельности являются: усиление контроля за своевременностью и качеством проведения технического диагностирования по продлению сроков эксплуатации технических устройств; усиление контроля за эффективным функционированием на предприятиях производственного контроля.

За отчетный период произошел 1 несчастный случай со смертельным исходом и 1 несчастный случай с тяжелым исходом.

28 марта 2020 года в 02 час. 00 мин. на опасном производственном объекте «Фабрика обогатительная цветных металлов», эксплуатируемом ЗАО «Урупский ГОК», расположенном в пгт. Медногорский, Урупского р-на, Карачаево-Черкесской республики, оператор флотационной машины Долженко Алина Николаевна была зажата между валом пеногона и металлоконструкцией флотационной машины, вследствие чего скончалась. Комиссией, созданной Приказом Кавказского управления Ростехнадзора от 28.03.2020 №ПР-410-91-о с 28.03.2020 по 24.04.2020 проведено техническое расследование причин несчастного случая со смертельным исходом. По результатам расследования установлены следующие причины, приведшие к несчастному случаю:

- личная неосторожность, выразившаяся в том, что флотатор Долженко А.Н. производила действия на флотомашине, не отключив вращающийся вал пеногона.

- неисправность средств противоаварийной защиты от перегрузки электродвигателя пеногона.

ЗАО «Урупский ГОК» разработаны 6 мероприятий по устранению причин несчастного случая.

2 апреля 2020 года в 12 час. 15 мин. на опасном производственном объекте «Рудник», эксплуатируемом ЗАО «Урупский ГОК», расположенном в пгт. Медногорский, Урупского р-на, Карачаево-Черкесской республики, и.о. горного мастера участка БВР и ПВ Титов А.В. был зажат между электровозом и бортом горной выработки, вследствие чего получил тяжелые травмы.

Комиссией, созданной Приказом Кавказского управления Ростехнадзора от 03.04.2020 №ПР-410-105-о с 03.04.2020 по 17.04.2020 проведено техническое расследование причин несчастного случая с тяжелым исходом. По результатам расследования установлены следующие причины, приведшие к несчастному случаю:

- личная неосторожность работника, самовольно включил контролер электровоза и совершил маневры вне его кабины вследствие чего был прижат электровозом к боту выработки.

- низкий уровень производственного контроля в части контроля за соблюдением технологической и исполнительной дисциплины при эксплуатации железнодорожного транспорта.

ЗАО «Урупский ГОК» разработаны 4 мероприятия по устранению причин несчастного случая.

Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта

2.3.1. Объекты нефтегазодобывающей промышленности и геологоразведочных работ

За отчетный период проведено 23контрольно-надзорных мероприятия в отношении поднадзорных предприятий (за аналогичный период 2019 г. - 90), в том числе: плановых проверок - 3, внеплановых проверок –15(проверок предписаний – 4, проверок организаций топливно-энергетического комплекса – 0, мероприятий по контролю, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля – 11) проверок в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора – 5.

По результатам проведенных проверочных мероприятий выдано 4 предписания об устранении эксплуатирующими организациями нарушений требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2019 г. – 62), а также составлено 7 протоколов об административных правонарушениях (за аналогичный период 2019 г. – 66).

7 протоколов об административных правонарушениях рассмотрены инспекторским составом в отношении должностных и юридических лиц, вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде административных штрафов. Привлечено к административной ответственности 6ДЛ на сумму 140 тыс. руб. и 1ЮЛ на сумму 300 тыс. руб. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 440 тыс. рублей (за аналогичный период 2019 г. вынесено 66 постановлений на общую сумму – 8950 тыс. руб.). Уменьшение количества проведенных проверок и мер административного воздействия связано в первую очередь с отменой с конца марта 2020 года проведения плановых и внеплановых проверок в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции CJVID – 19.

Постоянный государственный надзоринспекторским составом Отдела осуществлялся во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 455«О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» и «Правил формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов, на которых установлен режим постоянного государственного надзора», а также на основании приказов руководителя Кавказского управления Ростехнадзора. Надзор осуществляется по графикам, утвержденнымприказом Кавказского управления Ростехнадзора, уполномоченными должностными лицами на опасных производственных объектах 1 класса опасности, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ» - 1 объект (Ставропольский край), а именно:

-	Подземное хранилище газа филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"  (рег. №А01-13225-0017).

Работа по осуществлению режима постоянного государственного надзорапроводится в установленные графиками сроки и в полном объеме. Материалы по результатам проверок в режиме постоянного государственного надзора, а также журналы контроля и надзора в отношении опасных производственных объектов хранятся в надзорных делах опасных производственных объектов 1 класса опасности.

В целом, на объектахнефтегазодобывающей промышленности и геологоразведочных работ, поднадзорных Кавказскому управлению Ростехнадзора, общее состояние промышленной безопасности осталось на уровне прошлых лет и может быть оценено как удовлетворительное.

2.3.2. Объекты  магистрального трубопроводного транспорта

За отчетный период проведено 111 проверок состояния промышленной безопасности объектов  магистрального трубопроводного транспорта, из них: 6 внеплановых проверки и 105 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора. При этом выявлено 7 нарушений требований промышленной безопасности. Наложено 6 административных наказаний в виде административного штрафа, из них: 4 - на должностное лицо, 2 – на юридическое лицо на общую сумму 790 тыс. руб.

Уменьшение количества проведенных проверок и мер административного воздействия связано в первую очередь с отменой с конца марта 2020 года проведения плановых и внеплановых проверок в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID – 19.

Существующее состояние промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях можно охарактеризовать, как удовлетворительное. Острой проблемой остается изношенность технологического оборудования (газораспределительные станции, магистральные трубопроводы, компрессорные станции), изношенность основных производственных фондов (зданий и сооружений на опасных производственных объектах). Большинство эксплуатируемых опасных производственных объектов были построены в середине прошлого века. Основная часть технологического оборудования, технических устройств и технологических трубопроводов, а также зданий и сооружений на опасных производственных объектах отработало нормативный ресурс эксплуатации более чем в 2 раза. В связи этим пристальное внимание при проведении контрольно-надзорных мероприятий уделяется проверке  своевременности проведения экспертизы промышленной безопасности, проверке выполнения диагностических мероприятий (технологического оборудования, технических устройств и магистральных трубопроводов, а также зданий и сооружений на опасных производственных объектах,с целью определения остаточного ресурса работоспособности, контроль текущего технического состояния оборудования и сооружений).

Проверки показали, что руководители  и специалисты организаций аттестованы во всех тех областях аттестации, как того требует законодательство, обслуживающий персонал регулярно (один раз в 12 мес.) проходит проверку знаний и имеет достаточные знания, для безопасного производства технологических работ и действий в аварийных ситуациях.

На опасных производственных объектахмагистрального трубопроводного транспорта нефтегазового комплекса, поднадзорных Кавказскому управлению Ростехнадзора, состояние промышленной безопасности в целом осталось на уровне прошлых лет, но все же положительная динамика уровня промышленной безопасности наблюдается, это выражается в более ответственном и своевременном подходе к проведению экспертиз промышленной безопасности, в демонтаже старого оборудования и установке нового, в повышении уровня квалификации инженерно-технических работников.

За отчетный период аварий и несчастных случаев на поднадзорных предприятиях не было.

Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

В отчетном периоде проведено 3 проверки: 1 плановая и 2 внеплановых выездных проверки по контролю ранее выданного предписания, также проведено 2 проверки соискателя лицензии или лицензиата. Меры административного воздействия не применялись.

Нарушений установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и случаев самовольного пользования недрами не выявлено. Все месторождения, вовлеченные в промышленную разработку, прошли государственную экспертизу запасов. Отчеты по движению запасов предоставляются своевременно. На горнодобывающих предприятиях  постоянно ведется работа по обеспечению наиболее полного извлечения из недр основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов.

Особое внимание уделяется организации на предприятиях достоверного учета извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых. В рамках надзора за охраной недр принималось участие в лицензировании пользования недрами.

Основными причинами, влияющими на состояние промышленной безопасности и охраны недр являются: допуск к работе лиц, не прошедших аттестацию; несогласованные действия персонала; дефицит специалистов соответствующего профиля и обслуживающего персонала; невыполнение требований положения о геолого-маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр; нарушения, связанные с проведением комплекса геологических и маркшейдерских  наблюдений, необходимых для нормального технологического цикла работы  предприятия.

Для улучшения состояния промышленной безопасности и охраны недр  необходимо: выявлять на основе анализа наиболее сложные вопросы, связанные с обеспечением безопасности и рациональным использованием недр, и разрабатывать мероприятия по их решению; содействовать внедрению на поднадзорных предприятиях безопасных технологий  и оборудования, приборов контроля и средств защиты, новейших достижений в области безопасности и охраны недр.

За отчетный период аварий, инцидентов и несчастных случаев на поднадзорных предприятиях не зафиксировано.

Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и объекты нефтепродуктообеспечения

За 9 месяцев 2020 года проведено 36 контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных предприятий (за аналогичный период 2019 г. - 90), в том числе: плановых проверок - 5, внеплановых проверок – 31 (проверок предписаний – 12, проверок организаций топливно-энергетического комплекса – 7, проверок в рамках осуществления режима постоянного государственного объекта – 12). Снижение количества проведенных проверок связано с тем, что Постановлением Правительства Российской Федерации было отменено проведения проверочных мероприятий в отношении опасных производственных объектов в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По результатам проведенных проверочных мероприятий выдано 19 предписаний об устранении эксплуатирующими организациями нарушений требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2019 г. – 62 предписания), а также составлено 20 протоколов об административных правонарушениях (за аналогичный период 2019 г. – 66 протоколов), из которых 2 протокола (за аналогичный период 2019 г. – 8 протоколов) направлено на рассмотрение в районные суды для применения судами в отношении нарушителей обязательных требований промышленной безопасности административного наказания в виде административного приостановления деятельности. В отношении ООО «Новый Юг» Изобильненским районным судом Ставропольского края вынесено решение об административном приостановлении деятельности по эксплуатации «площадки по переработке углеводородного сырья (установка Н 120)» и «площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» на срок 30 суток. В отношении ООО «Моздокская топливная компания» Арбитражным судом Республики Северная Осетия-Алания вынесено решение об административном приостановлении деятельности по эксплуатации «площадки установки по переработке нефти (газового конденсата)» на срок 40 суток.

18 протоколов об административных правонарушениях рассмотрены инспекторским составом в отношении должностных и юридических лиц, вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде административных штрафов. Привлечено к административной ответственности 13 должностных лиц на сумму 320 тыс. руб. и 5 юридических лица на сумму 1700 тыс. руб. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 2020 тыс. рублей (за аналогичный период 2019 г. вынесено 59 постановления на общую сумму – 8950 тыс. руб.). Уменьшение количества проведенных проверок и мер административного воздействия связано в первую очередь с отменой с конца марта 2020 года проведения плановых и внеплановых проверок в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции CОVID – 19.

Постоянный государственный надзор инспекторским составом Отдела осуществлялся во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» и «Правил формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов, на которых установлен режим постоянного государственного надзора», а также на основании приказов руководителя Кавказского управления Ростехнадзора. Надзор осуществляется по графикам, утвержденным приказом Кавказского управления Ростехнадзора, уполномоченными должностными лицами на опасных производственных объектах 1 класса опасности, эксплуатируемых ООО «Ставролен» - 3 объекта (Ставропольский край).

Работа по осуществлению режима постоянного государственного надзора проводится в установленные графиками сроки и в полном объеме. Материалы по результатам проверок в режиме постоянного государственного надзора, а также журналы контроля и надзора в отношении опасных производственных объектов хранятся в надзорных делах опасных производственных объектов 1 класса опасности.

Состояние противоаварийной устойчивости опасных производственных объектов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также объектов нефтепродуктообеспечения, оценивается как удовлетворительное.

За отчетный период аварий, инцидентов и несчастных случаев на поднадзорных предприятиях не зафиксировано.

Объекты металлургической и коксохимической промышленности

За отчетный период проведены 1 плановая проверка и 1 предлицензионная проверка, выявлено 8 нарушений обязательных требований, применено 1 административное наказание в виде штрафа на должностное лицо сумму 20 тыс. руб.

На всех подконтрольных предприятиях разработаны «Положения о производственном контроле», разработаны планы мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и планы работ по осуществлению производственного контроля. Ежегодно до 1 апреля подконтрольными предприятиями направляются в КУ Ростехнадзора сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

Все подконтрольные предприятия заключили договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, имеются страховые полисы.

Оборудование, установленное на ОПО, своевременно проходит техническое диагностирование. Диагностику проводят специализированные организации, имеющие право проведения таких работ. По окончании работ выдаются «Заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам диагностирования», которые регистрируются в КУ Ростехнадзора.

Важнейшими проблемами на подконтрольных предприятиях остаются: физический и моральный износ технологического и транспортного оборудования.

За отчетный период аварий и несчастных случаев на поднадзорных предприятиях не зафиксировано.

Объекты газораспределения и газопотребления

За отчетный период проведено 121 проверок в области промышленной безопасности, из них: 81 – плановых, 40 – внеплановых, так же проведено 127 проверок в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии. В ходе проверок выявлено 555 нарушений требований в области промышленной безопасности, наложено 80 административных наказаний: 6 административных приостановлений деятельности, 2 предупреждения, 72 штрафа на общую сумму 4120 тыс. руб.

На объектах газораспределения и газопотребления за отчетный период проведено 115 проверок по контролю за соблюдением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, из которых 64 - плановых и 51 - внеплановая. В ходе проверок выявлено и предписано к устранению 366 нарушений. Наложено 2 административных наказания в виде штрафа на юридическое лицо в размере 20 тыс. руб.

К основным недостаткам, выявленным в ходе проводимых проверок, следует отнести:

- не своевременное проведение работ по диагностированию газорегуляторных установок отслуживших нормативный срок;

- не обеспечение электрохимической защитой стальных подземных газопроводов;

- не своевременное проведение кадастровых работ собственниками газораспределительных сетей об установлении охранных зон;

-  не своевременное проведения работ по экспертизе технических устройств;

- не выполнение в полном объеме специалистами и рабочими своих должностных и производственных обязанностей.

Случаи, приведшие к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензий при проведении надзорных мероприятий отсутствовали.

За отчетный период на объектах газораспределения и газопотребления произошла 1 авария.

05.01.2020 произошла авария на распределительном стальном надземном газопроводе высокого давления диаметром 219 мм на 22км Автодороги «Чегем-2 - Булунгу», Чегемского района, КБР, эксплуатируемом филиалом АО «Газпром Газораспределение Нальчик» в Чегемском районе(АО «Газпром Газораспределение Нальчик»), произошедшей в связи с ДТП.

Технические причины аварии:

В ходе обследования стального надземного газопровода высокого давления диаметром 219 мм на 22 км автодороги «Чегем-2 – Булунгу», КБР было установлено, что в результате наезда автомобиля Тойота на газопровод высокого давления диаметром 219 мм образовалось сквозное повреждение газопровода, отверстие размером 22см х 5 см, повреждена опора. Газоснабжение было нарушено на 20 часов 15мин. Без газа остались около 820 абонентов 4-х населенных пунктов: с.Нижний Чегем, с.Хушто-Сырт, с.Эль-Тюбю, с.Булунгу, погранзастава, 3 школы и больница.

Организационные причины аварии:

Не выявлены.

Прочие причины аварии:

Не выявлены.

Заключение о лицах, ответственных за допущенную аварию:

- гражданка Жилокова З.Х., водитель автомобиля Тойота, государственный номер - В 111 АВ 07.

Последствия от аварии.

Экономический ущерб:

- расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования 3,4 тыс. руб.( Акт о приемке выполненных работ от 13.02.2020г. № 02);

- прямые потери (Актом АО «Газпром газораспределение Нальчик»  на списание объема природного газа в результате потерь при повреждении газопровода зафиксирована потеря газа в объёме 41,37 тыс. м3, на сумму 268,736 тыс. руб.;

- потери от простоя производства эксплуатирующей организации и третьих лиц – отсутствуют;

Экологический ущерб:

- экологический ущерб, согласно представленным расчетам составил-109,188 тыс. руб.;

Общая сумма затрат 381,348 тыс. руб.

За отчетный период инцидентов и несчастных случаев на поднадзорных предприятиях не было.

Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимии

За отчетный период проведено 21 проверок (из них 3 - плановых; 4 –внеплановых по выполнению предписания, из них 14 - в рамках режима постоянного государственного надзора). При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 11 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности, наложено 4 административных наказания в виде административных штрафов на должностное лицо в размере 100 тыс. руб.

Основными причинами выявленных нарушений являются: отступление от требований технической и эксплуатационной документации; недостаточная степень подготовки специалистов соответствующего профиля; нарушение сроков проведения ППР, несвоевременное проведение периодических государственных поверок.

Принимая во внимание состояние средств и систем КИПиА предприятий,  график ППР оборудования, количество обслуживающего персонала, следует отметить, что ремонтные службы КИПиА из-за малой численности не в состоянии оперативно реагировать при возникновении неисправностей в системах защиты, блокировок и сигнализации. Проведение планово-предупредительных ремонтов сводится фактически к проведению ремонтов по фактическому состоянию средств КИПиА.

Основными направлениями совершенствования работы по улучшению состояния надзорной деятельности является: усиление контроля за функционированием на предприятиях производственного контроля.

За отчетный период аварий и несчастных случаев на поднадзорных предприятиях не зафиксировано.

Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

За отчетный период проведено 5 внеплановых проверок, из них: 2 внеплановые выездные проверки по контролю за выполнением ранее выданного предписания и 3 в рамках режима постоянного государственного надзора, выявлено 6 правонарушений, наложено 1 административное наказание в виде штрафа на должностное лицо в размере 30 тыс. руб.

В целях совершенствования контрольной деятельности целесообразно было бы разработать и утвердить нормативный правовой акт, регламентирующий получение в территориальных органах Ростехнадзора свидетельств на приобретение взрывчатых материалов и эксплуатацию мест хранения взрывчатых материалов.

За отчетный период аварий, утрат взрывчатых материалов, несчастных случаев не зафиксировано.

Транспортирование опасных веществ

За отчетный период проведено 9 проверок, из них: 4 – плановых, 5 внеплановых выездных проверок по контролю за выполнением ранее выданного предписания, так же проведено 4 проверки по заявлению в отношении соискателя лицензии или лицензиата.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 8 нарушений обязательных требований, наложено 4 административных наказания в виде административных штрафов на общую сумму 85 тыс. руб.

Транспортирование опасных веществ на поднадзорных предприятиях осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Предприятия занимаются транспортированием, погрузкой и выгрузкой углеводородного сырья, винилацетата, бензина, дизельного топлива, мазута, СУГ, кислот, щелочей и др.

Оценку состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов транспортирования опасных веществ можно оценить как удовлетворительную, учитывая, что за отчетный период не зарегистрировано аварий на опасных производственных объектах  транспортирования опасных веществ и соответственно нет причиненного материального ущерба.

Основное направление надзора за транспортированием опасных веществ,  направлено на выявление и регистрацию объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, аттестацию руководителей предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, разработку положений о производственном контроле поднадзорных организаций, страхование ОПО.

Организации, эксплуатирующие нефтебазы, склады ГСМ, склады хлора и др. при перерегистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов включили участки транспортирования опасных веществ в состав основных опасных производственных объектов. В связи с этим количество участков транспортирования опасных веществ в государственном реестре значительно сократилось.

Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующими организациями путем проведения комплекса мер, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов. На предприятиях изданы приказы о назначении ответственных лиц за осуществлением производственного контроля,  разработаны «План проведения контрольно-профилактических проверок» и «План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности».

Основные нарушения связаны с износом подъездных путей и технических средств. Для их ремонта или обновления требуются значительные финансовые вложения, которые в полном объеме не выделяются.

За отчетный период аварий, инцидентов и несчастных случаев на поднадзорных предприятиях не зафиксировано.

Взрывопожароопасные объекты хранения и переработки растительного сырья

За отчетный период проведено 10 проверок, из них: 7 плановых проверок, 3 внеплановых выездных проверки по выполнению предписания. Также проведено 11 проверок, проведенные по заявлению в отношении соискателя лицензии или лицензиата. Выявлено 41 нарушение при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Наложено 7 административных наказаний, из них: 1 – административное приостановление деятельности и 6 штрафов на должностное лицо в размере – 120 тыс. руб.

Наиболее актуальными и общими причинами выявленных нарушений является недостаточный уровень эффективности производственного контроля на поднадзорных предприятиях.

Важнейшими проблемами на подконтрольных предприятиях остаются: физический и моральный износ технологического и транспортного оборудования; нарушение целостности, дефекты и отклонения от вертикали конструкций рабочих башен и силосных корпусов ряда элеваторов.

За отчетный период аварий, инцидентов и несчастных случаев на поднадзорных предприятиях не зафиксировано.

Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 Мпа или при температуре нагрева воды более 115С

За отчетный период проведено 53 проверки поднадзорных предприятий, из них: 25 – плановых, внеплановых – 28, также проведено 84 проверки по заявлению в отношении соискателя лицензии или лицензиата. При этом выявлено 117 нарушений требований промышленной безопасности. По итогам проверок наложено 23 административных наказаний, из них: 3 административных приостановления деятельности, 3 предупреждения и 17 административных штрафов на общую сумму 253 тыс. руб.

Основные причины привлечения к ответственности специалистов: неудовлетворительное осуществление производственного контроля, а также  недостаточное знание правил безопасности и Федеральных законов, касающихся эксплуатации опасных производственных объектов, несвоевременное выполнение предписаний, несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств.

Для совершенствования надзорной деятельности необходимо повышать эффективность надзора на базе новых, разработанных нормативных правовых документов Службы в соответствии с вносимыми  изменениями в Федеральные законы и постановления Правительства РФ в области промышленной безопасности.

За отчетный период 2020 года на опасных производственных объектах поднадзорных межрегиональному отделу общепромышленному и горному надзору Кавказского управления Ростехнадзора произошла 1 авария на АГЗС, принадлежащей ИП Егоров В.А., расположенной по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, с. Преображенское, на развилке дорог объездной и с. Преображенское.

Обстоятельства аварии составлены на основании письменных объяснений и протоколов опроса работников ИП Егоров В.А. и очевидцев аварии.

26.02.2020 оператор АГЗС Савенко Д.Н. заступил на рабочее место в соответствии с графиком работы. Примерно в 16:20 (мск), оператор АГЗС Савенко Д.Н., приступил к заправке автомобиля марки LadaPriora, гос. номер не известен, принадлежащего неустановленному лицу, в это время гр. Лабойко А.С. заехал на своем автомобиле Газель на АЗС, чтобы заправить свой автомобиль газом. Через некоторое время после включения электронасоса СУГ АГЗС  Лабойко А.С. и Савенко Д.Н. услышали громкий хлопок, шипение, после чего в районе сосуда для хранения СУГ они увидели пламя распространившееся на цистерны, оборудование СУГ и подсобное помещение. Савенко Д.Н. по мобильному телефону сообщил в МЧС, прибывшие пожарные приступили к локализации возгорания, однако сбить пламя образовывавшееся из за выброса СУГ не удалось пока он не выгорел полностью, примерное количество СУГ на момент возгорания 0,5-1тонна.

Со слов Савенко Д.Н., в течение рабочего дня им проводился осмотр шлангов и насоса, утечек газа выявлено не было.

В результате пожара сосуды для хранения СУГ получили повреждения, насосы, шланги электропроводка и эксплуатационная документация уничтожены.

Технические причины аварии:

1) разгерметизация газопровода при проведении сливо-наливных операций из автоцистерны при заправке автомобиля с распространением газовоздушной смеси на насос СУГ с последующим воспламенением;

2) отсутствие заземления электронасоса предназначенного для перекачивания СУГ при заправке автомобилей.

Организационные причины аварии:

1) дежурным персоналом в целях выявления и устранения утечек газа, в течении смены не произведен осмотр газопроводов и арматуры, в нарушении пункта 56 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2014 № 559 (далее –Правила № 559);

2) дежурным персоналом течении смены не произведен: осмотр насосов, запорной и предохранительной арматуры, средств измерений, автоматики и блокировок в целях выявления неисправностей и утечек СУГ; проверку наличия и исправности заземления и креплений;

контроль за отсутствием посторонних шумов, характерных вибраций, температурой подшипников (вручную проверяется нагрев корпуса);

проверка исправности доступных для осмотра движущихся частей, в нарушении пункта 218 Правил № 559;

3) не проведено гидравлические испытание рукавов на прочность давле-нием, равным 1,25 рабочего давления применяемых при сливо-наливных операциях, в нарушении пункта 180 Правил № 559;

4) отсутствуют графики технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов насосов, утвержденные техническим руководителем АГЗС, в нарушении пункта 224 Правил № 559;

5) сведения о режиме работы, количестве отработанного времени насосов, не отражаются в эксплуатационном журнале, в нарушении пункта 214 Правил № 559.

Прочие причины аварии:

1)	недоукомплектованность штата работников опасного производственного объекта специалистами аттестованными в установленном порядке, в нарушении ст. 9 ч.1 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

2) на опасном производственном объекте (станции газозаправочной (автомобильной) не организован и не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в нарушении ст. 11 ч.1 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3)	несоблюдение требований технических документов по организации безопасного проведения газоопасных и ремонтных работ;

4)	отсутствие контроля со стороны руководства предприятия за оформлением, подготовкой и проведением газоопасных и ремонтных работ;

5)	на АГЗС установлена и введена в эксплуатацию ёмкость для хранения СУГ (сосуд, работающий под давлением), без оформления в установленном порядке результатов проверок готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией, в нарушении пункта 204 приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

6) на АГЗС проведены работы по техническому перевооружению опасного производственного объекта (установка дополнительного сосуда СУГ) без составления проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в нарушении части 1 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Последствия от аварии:

- в результате аварии пострадало имущество третьих лиц: поврежден автомобиль Газель (ГАЗ 33021), имеет следы оплавления пластиковых деталей в районе переднего левого колеса, борта слева, задних фар и повреждение лакокрасочного покрытия кабины слева по ходу движения. Сумма ущерба в результате пожара со слов Лабойко А.С., собственника автомобиля ГАЗ 33021, 1995 г. в., рег. знак Е325РМ126 составила 8000 рублей, документарно сумма ущерба не подтверждена. Уничтожен автомобиль Нива (LADA 212140) LADA212140, 2012 г. в., рег. знак В960КЕ126, принадлежащий Савенко Наталье Дмитриевне, со слов сумма ущерба составила 210000 рублей, документарно сумма ущерба не подтверждена. Уничтожено строение операторной, принадлежащее Слуцкому Владимиру Максимовичу, со слов Слуцкого В.М. ущерба ему не нанесено;

- результате аварии были повреждены 2 газовые автоцистерны.

Расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования составил 100000 рублей.

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух были в количестве 1200 кг., ущерб окружающей среде не нанесен. Работа АГЗС приостановлена.

Прямые потери в результате аварии, в том числе имуществу третьих лиц составило 310000 рублей, из них объем потери газа составил 100000 рублей.

Потери производства эксплуатирующей организации составили 100000 рублей, третьих лиц 210000 рублей.

Итого общий ущерб от аварии составил 410000 рублей.

Техническое расследование причин аварии проведено,  акт составлен: 26.03.2020 г.

Нарушение требований пожарной безопасности:

- расстояние от сооружения операторной до площадки автоцистерны СУГ и наружной установки перекачивания СУГ менее 9 метров (п. 5 приложения 6 (обязательное) НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998 N 25);

- между заправочными островками с СУГ, а также между ними и заправочными островками с другими видами топлива отсутствует защитный экран из негорючего материала (например, металл, бетон, кирпич) высотой не менее 2 м (нарушен п. 13 приложения 6 (обязательное) НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998 N 25);

- площадка для приема и хранения газа не имеет самостоятельного ограждения обозначающее территорию, закрытую для посторонних лиц, которое должно быть выполнено из негорючих материалов, не препятствующих свободному проветриванию (п. 3 приложения 6 (обязательное) НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998 N 25).

Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения

За отчетный период проведено 28 проверок, из них: 5 плановых проверок, 23 внеплановых проверок предприятий, эксплуатирующих ОПО. Выявлено 102 нарушения требований промышленной безопасности. По итогам проверок наложено 15 административных наказаний, из них: 2 административных приостановления деятельности, 13 административных штрафов на общую сумму 1420 тыс. руб.

В процессе осуществления надзорной деятельности в соответствии с Планом работ, по результатам обследований выдавались акты, предписания с указаниями нарушений требований Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 27.07.1997 г. № 116-ФЗ, нормативно-правовых актов. В актах указывались конкретные нарушители требований промышленной безопасности. Проводится оценка эффективности работы производственного контроля предприятий.

При проведении мероприятий по контролю предписания вручались первым руководителям (директорам, их заместителям, главным инженерам). Контроль за выполнением предписаний организован. Информация о выполнении предписаний имеется. После получения информации о выполнении предписаний инспекторами в соответствии с Административным регламентом проводились проверки выполнения предписаний. В основном все предписания выполняются.

Руководители предприятий недооценивают важность соблюдения надлежащим образом действующего законодательства Российской Федерации по промышленной безопасности. Проблемы безопасности при эксплуатации подъемных сооружений связаны не только с невыполнением должностных регламентов, но и нежеланием руководителей вкладывать средства на приобретение новой техники. Процент технических устройств, физически и морально устаревших, отработавших нормативный срок эксплуатации увеличивается (около 66%). На вывод их из эксплуатации инспекторский состав влияния не имеет, кроме разъяснительной работы. Это становится возможным при попустительстве экспертных организаций, которые практически ежегодно проводят экспертизу (диагностирование технических устройств), производя перерасчет остаточного ресурса без проведения в требуемом объеме капитального и капитально-восстановительного ремонтов. В связи с выходом «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 года № 533, с введением уголовной ответственности экспертов (с 1 января 2014 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 186-ФЗ) – ситуация не улучшается.

Количество ОПО, на которых эксплуатируются ПС (грузоподъемные краны, автоподъемники) уходят из под государственного надзора в связи с тем, что приобретается, переоформляется на физических лиц. На сегодняшний день такое количество ПС порядка 33-35% от общего количества и наблюдается тенденция к увеличению. Как правило, это ПС неисправные, морально и физически устаревшие, управляются необученным персоналом – являются потенциальным источником опасности. При эксплуатации таких незарегистрированных кранов, подъемников аварии, несчастные случаи скрываются, пострадавшие социально не защищены, (т.к. нет страховки), государство недополучает налоги, создается нездоровая конкуренция добросовестным эксплуатантам ОПО, в результате они банкротятся малый бизнес (предприятия, ИП) закрываются.

Инспекторским составом ведется работа по страхованию опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.10 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Практически все зарегистрированные ОПО застрахованы.

В то же время, владельцы опасных объектов и страховые организации несвоевременно представляют сведения согласно требований п. 3) ч. 2 ст. 11 и

п. 4) ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 27.07.10 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», в следствие чего в подсистеме «Реестр ОПО/ГТС/ОЭ» КСИ Ростехнадзора отсутствует актуальная информация о наличии (отсутствии) полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта.

В рамках осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов Кавказским управлением Ростехнадзора проведено 77 проверок, из них: 44 – плановых, 33 – внеплановых. В ходе проведения проверок выявлено 499 нарушений, наложено 9 административных наказаний: 2 предупреждения и 7 административных штрафов на общую сумму 70 тыс. руб.

Надзор за лифтами

В целях выполнения задач поставленных Федеральной службой по предупреждению аварийности и травматизма, по требованию инспекторского состава лифты в многоэтажных жилых домах подключаются к современным системам диспетчерского контроля, что значительно повысило уровень безопасности и комфортные условия пользователей лифтов. Вместе с тем в последнее время значительно увеличилось количество жалоб от пользователей лифтами: на низкий уровень обслуживания, на неисправности двусторонней переговорной связи между пассажиром в кабине лифта и диспетчером и др. На рынке лифтовой отрасли появляются недобросовестные фирмы однодневки зачастую находящиеся за пределами регионов, где эксплуатируются лифты, занимающиеся обслуживанием, ремонтом лифтов.

Владельцы зданий (эксплуатирующие организации), в которых эксплуатируются пассажирские лифты, не обеспечивают в полной мере безопасную работу лифтов – при грубейших нарушениях эксплуатации лифта, технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, инспектор не имеет право применить меры административного воздействия или направить документы на приостановку в суд.

Предложения по повышению уровня государственного надзора за организацией безопасной эксплуатации подъемных сооружений.

- Ввести обязательную постановку на учет кранов, автоподъемников, оформленных на физических лиц, в органах Ростехнадзора и получение разрешения на эксплуатацию от органов Ростехнадзора, при минимальных требованиях: соответствующего уровня знаний (аттестации) обслуживающего персонала, исправности и соответствия требованиям безопасности г/п механизма и т.д. Эксплуатация подъемного сооружения, неважно для каких целей и нужд, у юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя является потенциально опасной. Пострадал человек работая на работодателя или на себя, он должен быть защищён государством, получить соответствующие выплаты. Эксплуатация сложной техники требует обучения, знаний Правил эксплуатации и ответственности.

2. Законодательно запретить постановку на учёт автокранов, владельцами которых являются физические лица, в органах ГАИ без регистрации в органах Ростехнадзора.

3. Внести изменения в КоАП РФ в ст. 28.3 ч. 2 п. 39, а именно – дать право составлять протоколы об административных правонарушениях (в области промышленной безопасности) должностным лицам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельной без государственной регистрации в качестве ИП или без государственной регистрации в качестве юридического лица». По ч. 2-4 ст. 14.1 такие права ФС ЭТАН уже даны и успешно реализуются. Необходимо увеличить штраф от 50 000 до 100 000 рублей.

Упростить процедуру доказывания факта нарушения – занятия незаконной предпринимательской деятельностью: исключить из КоАП сумму сделок, наличие договоров и т.д. Меры административного воздействия применять по образцу ГАИ, когда протокол составляется по фото фиксации нарушения и приходит по почте.

4.	Для повышения уровня государственного надзора обеспечить инспекторский состав отдела портативными лазерными принтерами для выдачи предписаний непосредственно на объектах, а также цифровыми фотоаппаратами.

5.	Ввести обязательную аттестацию руководителей организаций, эксплуатирующих лифты на знание требований Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах по лифтам.

6.	В связи с увеличением объема работ по пуску новых лифтов в эксплуатацию после замены с участием инспектора, необходимо увеличить штатное расписание инспекторов по надзору за грузоподъемными механизмами.

7.	Внести дополнения в ст. 6 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 743 от 24.06.2017 года и в Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309 (в ред. 19.09.2019), следующее: к уведомлению о вводе объекта в эксплуатацию владелец объекта, прилагает копию акта комиссии о приемке выполненных работ (в состав комиссии входит заказчик, орган местного самоуправления, представитель монтажной организации, а также лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме).

18.05.2020 по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88, корп. 1 произошла авария крана стрелового автомобильного QY30V зав. №004, изготовленогов 2014 году, производитель «Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Development Co, Ltd», КНР.

В ходе расследования Комиссией установлены следующие обстоятельства аварии.

18 мая 2020 года сотрудниками ООО фирма «Югкомстрой» при помощи автомобильного крана QY30V проводились работы по осмотру и ремонту фасада верхнего этажа девятиэтажного жилого дома с применением люльки для подъема людей.

Автомобильный кран был установлен на асфальтовой площадке в стесненных условиях, вблизи фасада многоэтажного жилого дома, на все полностью выдвинутые выносные опоры с деревянными подкладками.

При этом правая задняя выносная опора крана была установлена на асфальтовое покрытие, между люков действующих подземных коммуникаций (канализационной сети). При увеличении угла наклона стрелы произошел провал указанной опоры, сквозь асфальтовое покрытие, вследствие чего произошло опрокидывание автомобильного крана на правую сторону. В процессе опрокидывания стрелой автомобильного крана был поврежден фасад многоквартирного дома, задеты 2 припаркованных автомобиля и труба подводящего газопровода. Утечки газа не произошло.

В результате опрокидывания крана один из рабочих, находящихся в люльке, получил травму правой ноги легкой степени. На машине скорой помощи он был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая помощь.

На основании изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса очевидцев и должностных лиц, материалов фото и видео фиксации, Комиссией установлены следующие технические и организационные причины аварии:

1)	Опрокидывание автомобильного крана произошло в результате провала задней правой выдвижной опоры (осадка грунта), вследствие нарушений обязательных требований промышленной безопасности при установке и эксплуатации крана над подземными коммуникациями – водоотводной канализационной сетью, в отсутствие разработанного проекта производства работ (ППР), без учета создаваемой краном с грузом на асфальтовое покрытие и грунт нагрузки.

2)	Низкий уровень организации и осуществления производственного контроля.

3)	Невыполнение должностных и производственных инструкций специалистами и обслуживающим персоналом.

4)	Нарушение требований промышленной безопасности при производстве работ автомобильным краном QY30V:

5)	производство работ автомобильным краном QY30V с применением подъемно-транспортного оборудования, не соответствующего требованиям промышленной безопасности.

6)	производство работ краном в стесненных условиях в отсутствие разработанным эксплуатирующей или специализированной организацией проекта производства работ (ППР), который должен иметь в своем составе раздел, связанный с организацией безопасного производства работ с применением подъемного сооружения в условиях установки его над подземными коммуникациями.

По результатам проведенного технического расследования причин аварии, Комиссией разработаны мероприятия устранению причин аварии, такие как:

-	внеочередная аттестация в области промышленной безопасности руководителю и инженерно-техническому персоналу ООО фирма «Югкомстрой» в аттестационной комиссии Ростехнадзора.

-	внеочередная проверка знаний персоналу, связанному с обслуживанием опасного производственного объекта, на котором эксплуатируются подъемные сооружения, по безопасным методам работы.

-	запрет на подъем и транспортировку людей в люльке, не предназначенной для этих целей (не имеющей сертификата соответствия).

-	исключение применения подъемного сооружения, не имеющего в паспорте разрешение на подъем и транспортировку людей при производстве таких работ.

-	запрет выполнения строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях с применением ПС без разработанного проекта производства работ (ППР) или технологической карты.

Также, по результатам проведения выездной внеплановой проверки в отношении ООО фирма «Югкомстрой», Кавказским управлением Ростехнадзора вынесено постановление от 25.06.2020 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначении наказания в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации автомобильного крана QY30V и подъёмных сооружений, входящих в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный», принадлежащего ООО фирма «Югкомстрой» сроком на пятьдесят суток.

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

В ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На территории СКФО подконтрольной Кавказскому управлению Ростехнадзора  находятся:

53 объекта электроэнергетики, из них:

- 11 осуществляющих производство электрической и тепловой энергии;

- 42 осуществляющих передачу электрической энергии.

Объекты теплоэнергетики:

- 136 теплоснабжающих организаций, в том числе 2483 отопительных и отопительно-производственных котельных;

-1 теплосетевая организация

Основные объекты электроэнергетики  входящими в энергосистему  СКФО  это,

Сетевые предприятия входящие в  холдинг ПАО « РОССЕТИ» :

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Ставропольское предприятие магистральных электрических сетей;

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Каспийское предприятие магистральных электрических сетей;

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа (ПАО «МРСК СК»)

ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Филиал ПАО « Энел Россия» Невинномысская ГРЭС

Филиал ПАО « ОГК-2» Ставропольская ГРЭС

ООО « ЛУКОЙЛСтавропольэнерго»

ПАО « РусГидро»

Филиал ПАО « РусГидро»  Каскад Кубанских ГЭС

Дагестанский филиал ПАО « РусГидро» ;

Кабардино-Балкарский филиал ПАО « РусГидро»

Северо-Осетинский филиал ПАО « РусГидро»

Карачаево-Черкесский филиал ПАО « РусГидро»

|  | СК | РД | ЧР | КБР | РИ | КЧР | РСО-А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число поднадзорных организаций (по месту регистрации юридического лица) | 6949 | 3264 | 2330 | 1543 | 719 | 1121 | 689 |
| Число поднадзорных объектов | 51000 | 26106 | 20188 | 17147 | 2785 | 4241 | 4626 |
| Тепловых электростанций | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| Малых (технологических) электростанций | 258 | 52 |  |  |  |  | 126 |
| Гидроэлектростанций | 10 | 16 |  | 6 |  | 4 | 8 |
| Котельных | 1402 | 266 | 170 | 366 | 397 | 403 | 377 |

За отчетный период проведено 849 обследований, из них - 95 плановых и 754 - внеплановых проверок, в том числе 223 проверок по выполнению ранее выданных предписаний.

В ходе проведенных обследований за отчетный период выявлено 14165 нарушений обязательных требований нормативных документов.

По выявленным нарушениям вынесено 844 административных наказаний: 39 предупреждений и 805 административных штрафов. Наложено штрафов на сумму 3985,50 тыс. руб.

За отчетный период допущено в эксплуатацию 454 новых и реконструированных энергоустановок.

Количество внеплановых проверок, проведенных в рамках оценки готовности к отопительному периоду – 176. Количество нарушений выявленных при проведении проверок оценки готовности к отопительному периоду – 855.

Основными причинами составления протоколов явились нарушения правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, не соблюдение сроков проведения обязательного энергетического обследования и невыполнение в установленный срок ранее выданных предписаний.

Кавказское управление ведет постоянный надзор и контроль за объектами электро-теплоэнергетики. Особое внимание уделяется при подготовке к осенне-зимнему  периоду и при прохождении отопительного периода.

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок субъектов электроэнергетики:

не соблюдается периодичность выполнения планово-предупредительных ремонтов электрооборудования;

не в полном объеме проводятся работы в соответствии с разработанными и утвержденными годовыми планами-графиками технического обслуживания;

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок теплоснабжающих организаций:

не разработаны гидравлические режимы водяных тепловых сетей;

не определены контрольные точки для контроля работы тепловых сетей, 
тепловые сети в тепловых камерах не имеют тепловой изоляции;

не проводятся в полном объеме  гидравлические испытания и промывка тепловых энергоустановок.

За отчетный период аварий и несчастных случаев на поднадзорных предприятиях не было.

Типовые нарушения обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению при осуществлении государственного энергетического надзора.

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Составить график; ознакомить работников, проводить проверку знаний согласно графику |
| 2 | Электроустановки не в полной мере укомплектованы средствами защиты от поражения электрическим током | Укомплектовать электроустановки поверенными средствами защиты |
| 3 | Графики планово-предупредительных ремонтов электрооборудования не составляются, ремонты не проводятся | Составить графики ППР, ремонт производить согласно утвержденным графикам |
| 4 | Несвоевременно пересматриваются и разрабатываются инструкции по охране труда, эксплуатации электроустановок, пожарной безопасности инструкции по охране труда, эксплуатации электроустановок, пожарной безопасности | Разработать инструкции, пересматривать не реже 1 раза в 3 года |
| 5 | Не в полном объеме проводятся лабораторно-профилактические измерения и испытания электрооборудования | Измерения и испытания электрооборудования проводить в соответствии с графиком ППР |
| 6 | Наличие оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, без проведения необходимых мероприятий по продлению срока эксплуатации | Произвести техническое освидетельствование основного оборудования или приобрести новое |
| 7 | Нарушения выявлены при оформлении нарядов допусков и распоряжений. | Исключение из перечня лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений до прохождения внеочередной проверки знаний в комиссии предприятия |
| 8 | Не проведение или проведение не в полном объёме профилактических испытаний электроустановок и оборудования. | - включение в график ППР профилактических испытаний электроустановок; - выполнение профилактических испытаний в соответствии с графиком ППР, организациями, имеющими соответствующие разрешения для выполнения необходимых видов работ. |
| 9 | Электроустановки и рабочие места не в полном объёме комплектуются испытанными средствами защиты. | - укомплектовать электроустановки и рабочие места защитными средствами в соответствии с нормами комплектования; - средства защиты, инструменты и приспособления подвергать осмотру и испытаниям в соответствии с действующими правилами. |
| 10 | Не своевременно пересматриваются инструкции по ОТ, и ПБ | Пересмотреть инструкции в срок |
| 11 | Бланки переключений заполняются с нарушением НТД и инструкций. | Заполнять бланки переключений в соответствии с НТД и инструкциями. |
| 12 | С аттестуемым электротехническим персоналом проводятся не все обязательные формы работ | Проводить с аттестуемым электротехническим персоналом все обязательные формы работ |
| 13 | Металлоконструкции оборудования не защищены от коррозии. | Своевременно окрашивать |
| 14 | Заземляющие проводники не защищены от коррозии. | Своевременно окрашивать |
| 15 | Отсутствует аварийное освещение | Монтаж аварийного освещения |
| 16 | Разрушение строительных Ж/Б конструкций | Восстановление и ремонт строительных Ж/Б конструкций. |
| 17 | Течь масла, уровень масла в расширительном баке трансформаторов не соответствует температуре окружающего воздуха | Устранение течи и восстановление уровня масла. |
| 18 | Повреждения в отбортовке маслоприёмника | Устранение повреждений в отбортовке маслоприёмника. |
| 19 | Отсутствует оперативная блокировка на ОРУ | Оборудовать оперативной блокировкой ОРУ |
| 20 | Отсутствуют запорные устройства на приводах разъединителей и шкафах низкого напряжения. | Оборудование запорными устройствами приводов разъединителей и дверей шкафов низкого напряжения. |
| 21 | Отсутствуют диспетчерские наименования оборудования | Нанесение диспетчерского наименования оборудования |
| 22 | Гравийная засыпка маслоприёмников загрязнена и замаслена | Замена и очистка гравийной засыпки |
| 23 | Вытяжная вентиляция в помещениях аккумуляторных батарей не обеспечивает удаление водорода из потолочных карманов. | Обеспечить в помещениях аккумуляторных батарей удаление водорода из потолочных карманов. |
| 24 | Течь кровли зданий | Ремонт кровли зданий |
| 25 | В помещениях ТП полы не защищены от образования цементной пыли | Защитить в помещениях ТП полы от образования цементной пыли. |
| 26 | Отсутствуют или частично разрушены отмостки в ЗРУ и ТП. | Восстановление отмосток. |
| 27 | Загнивание выше допустимого деревянных опор ВЛ. | Замена опор ВЛ. |
| 28 | В электроустановках имеются открытые токоведущие части, доступные случайному прикосновению. | Ограждать открытые токоведущие части, доступные случайному прикосновению. |
| 29 | Имеются разрушения строительных конструкций электроустановок. | Регулярное проведение капитальных ремонтов. |
| 30 | Не своевременное проведение проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала. | Вести контроль сроков проверки знаний |
| 31 | Замечания по ведению эксплуатационной и технической документации | Усилить контроль за полнотой и качеством ведения эксплуатационной технической документации |
| 32 | Не проводятся периодические испытания и измерения в электроустановках. | Проводить все необходимые измерения согласно сроков, установленных нормативной документацией. |
| 33 | Эксплуатируется электрооборудование с истекшим сроком эксплуатации, установленным заводом – изготовителем. | Проводить работу по модернизации, реконструкции техническому перевооружению, а также проведению технического освидетельствования электрооборудования. |

Осуществляется информирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований посредством проведения разъяснительной работы при контрольно-профилактических мероприятиях.

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 и Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1108 за Ростехнадзором закреплены функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) (далее – ГТС).

Общее количество поднадзорных Управлению ГТС (комплексов ГТС) промышленности, энергетики и водохозяйственного комплекса составило 2955.

из них:

16 комплексов ГТС промышленности;

50 комплексов ГТС объектов энергетики;

2889 ГТС водохозяйственного комплекса, в том числе бесхозяйные

ГТС – 1281.

ГТС распределены по классам следующим образом:

I класса – 18 комплексов;

II класса – 23 комплексов;

III класс – 563 комплексов;

IV класса – 2351 комплекс.

Режим постоянного государственного надзора установлен 
на 18 комплексах ГТС.

За отчетный период проведено 96 проверок, из них: 8 – плановых, 13 – внеплановых, 75 – в режиме постоянного государственного надзора. В ходе проверок выявлено 575 нарушений, наложено 63 административных наказания в виде штрафа на общую сумму 4674 тыс. руб.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости создают объекты ГТС водохозяйственного комплекса, которые можно расставить в следующем порядке:

- Отсутствие финансирования обязательных мероприятий по соблюдению требований, установленных в нормативных правовых актах и нормативных технических документах в области безопасности ГТС. Данная проблема относится к предприятиям всех форм собственности.

- Отсутствие квалифицированного персонала и достаточной численности служб эксплуатации на объектах.

По состоянию на 30 сентября 2019 года бесхозяйные ГТС находятся 
в 3 субъектах Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации: Ставропольский край - 1242, КЧР - 38 и КБР - 1 и насчитывают: 1281 гидротехнических сооружений.

Управлением проводится работа по возращению в правовое поле бесхозяйных ГТС и привлечению ответственных лиц к административной ответственности за нарушение обязательных требований  в сфере безопасности ГТС.

Типовые и массовые нарушения обязательных требований в сфере надзора за ГТС с возможными мероприятиями по их устранению.

| № п/п | Выявленные нарушения обязательных требований | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не обеспечивается соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации ГТС, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт. | Обеспечить соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации ГТС, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт. |
| 2. | Не обеспечивается контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС. | Обеспечивается контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС |
| 3. | Не осуществляется оценка безопасности ГТС, в том числе оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения с учетом работы в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше ГТС. | На постоянной основе осуществлять оценку безопасности ГТС, в том числе оценку и анализ причин ее снижения с учетом работы в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше ГТС. |
| 4. | Не обеспечивается разработка и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС, а также правил его эксплуатации. | Обеспечить разработку и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС, а также разработку и утверждение правил эксплуатации ГТС. |
| 5. | Не развиваются системы контроля за состоянием ГТС. | Принять меры по оснащению ГТС системами контроля(для 1-3 класса ЛСО, 4 класса водомерными рейками и реперами) |
| 6. | Не анализируются причины снижения безопасности ГТС. | Систематически анализировать причины снижения безопасности ГТС. |
| 7. | Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности, а также по предотвращению аварий ГТС. | Обеспечить разработку и реализацию мероприятий направленных на поддержание ГТС в технически исправном и безопасном состоянии сооружения, а также по недопущению возникновении аварии ГТС. |
| 8. | Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС. | Обеспечить проведение регулярных обследований ГТС. |
| 9. | Отсутствует квалифицированная служба эксплуатаций ГТС. | Эксплуатацию ГТС осуществлять квалифицированной службой эксплуатации. |
| 10. | Отсутствует финансирование мероприятий по эксплуатации ГТС и обеспечению его безопасности. | Обеспечить финансирование мероприятий по эксплуатации ГТС и обеспечению его безопасности. |
| 11. | Отсутствуют договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | Заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. |
| 12. | Не осуществляется капитальный ремонт, реконструкция, консервация и ликвидация ГТС в случае его несоответствия обязательным требованиям. | При несоответствии обязательным требованиям безопасности осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию ГТС. |
| 13. | Не обеспечивается внесение в Регистр сведений о ГТС. | Представить сведения для внесения в Регистр ГТС. |
| 14. | Не представлена декларация безопасности ГТС | Разработать и представить Декларацию безопасности ГТС. |
| 15. | Эксплуатация ГТС осуществляется без Разрешения на эксплуатацию. | Получить Разрешение на эксплуатацию ГТС. |
| 16. | Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС. | Иметь финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС за счет собственных средств собственника или эксплуатирующей организации, а также за счет страховой суммы, определенной договором страхования риска гражданской ответственности. |

За отчетный период аварий и несчастных случаев на поднадзорных предприятиях не было.

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА, НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

За отчетный период проведено 178 проверок объектов капитального строительства и реконструкции. В ходе проверок выявлено 684 нарушения, общее количество административных наказаний – 77, из них: предупреждение – 6 и 71 административный штраф на общую сумму 5157 тыс. руб.

За отчетный период выдано 1 заключение о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям.

При анализе состояния объектов капитального строительства отмечается недостаточный строительный контроль как со стороны застройщика (технического заказчика), так и со стороны лиц осуществляющих строительство.

Предложения:

В целях улучшения надзорнойдеятельности федерального государственного строительного надзора считаем необходимым:

1.	Внести на рассмотрение в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору предложения:

1.1.	Абзац 1 пункта 25 Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации (РД-11-04-2006), утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1129, дополнить следующим предложением:

«В случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда к указанному извещению прилагается акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подписанный лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или техническим заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительный контроль.

1.2.	Изложить пункт 87 Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.01.2013 № 38 в следующей редакции:

«Предписание подлежит исполнению техническим заказчиком, застройщиком, лицом, осуществляющим строительство, в установленный в нем срок.

В исключительных случаях срок выполнения отдельных пунктов предписания может быть продлен органом государственного строительного надзора, выдавшим предписание, на срок не более 6 месяцев, по письменному заявлению застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, с обоснованием необходимости продления срока, представленному не менее чем за 10 рабочих дней до указанного в предписании срока устранения нарушения.»

2.	Внести на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации предложения:

2.1.	О приведении в соответствие Гражданский кодекс РФ и Градостроительный кодекс РФ (далее – ГрК РФ) в части расшифровки и приведения к единообразию следующих понятий «застройщик», «заказчик» («технический заказчик»), «лицо осуществляющее строительство», «подрядчик», «субподрядчик».

2.2.	О внесении изменений в ГрК РФ, а именно:

-	Предложение 1 ч. 4 ст. 52 дополнить словами «по акту не менее чем за 3 дня до начала строительства»;

-	ст. 1 дополнить определением «лицо осуществляющее строительство»;

-	ст. 52 дополнить пунктом 2.3 «Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства лицами, указанным в п.2.2 настоящей статьи, обеспечивается специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов)».

За отчетный период аварий и несчастных случаев на поднадзорных предприятиях не было.

| Наиболее часто выявляемые административные правонарушения (по статьям КоАП РФ)* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № статьи КоАП (с указанием части статьи) | Возбужденных должностными лицами | из них направленных в другие органы | Рассмотренных в установленном порядке | Наложено административных штрафов, единиц |
| В сфере государственного энергетического надзора |  |  |  |  |
| Статья 9.9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Статья 9.11 | 794 | 2 | 822 | 785 |
| Часть 1 Статьи 19.5 | 21 | 21 | 23 | 22 |
| В сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |
| Статья 9.1 | 264 | 28 | 248 | 188 |
| Статья 9.2 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| Статья 9.19 | 15 | 0 | 12 | 10 |
| Статья 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Статья 19.4.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Части 1 и 11 ст. 19.5 | 59 | 15 | 57 | 57 |
| Статья 19.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В сфере государственного строительного надзора |  |  |  |  |
| Статья 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Статья 9.4 | 60 | 0 | 60 | 55 |
| Статья 9.5 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Статья 9.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Статья 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Часть 1 и 6 статьи 19.5 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Части 1,2,3 и 6 Статьи 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*с учетом штрафов наложенных по результатам административных расследований и мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

## С середины 2021 года проверки будут проходить по новым правилам.

В рамках масштабной реформы сферы контрольно-надзорной деятельности принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», устанавливающий новый порядок организации и осуществления государственного и муниципального контроля. Под государственным и муниципальным контролем (надзором) в Законе № 248-ФЗ понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, целью которой является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Достигается это за счет профилактики нарушений, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления нарушений, их пресечения и устранения последствий допущенных нарушений.

Закон разграничивает полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере государственного и муниципального контроля (надзора). Кроме того, закон определяет права и обязанности контролеров и лиц, в отношении которых проводятся проверки. Цель закона – устранение недостатков действующих норм, регулирующих сферу проверок, а также снижение количества проверок бизнеса в качестве наиболее затратного способа контроля.

Переняв некоторые положения из действующего ныне федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ , новый закон вносит ряд нововведений, которые будут рассмотрены ниже.

#### Разные контролеры не будут проверять соблюдение одних и тех же требований

В Законе № 248-ФЗ подробно прописана процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий. При этом устанавливается, что вмешательство контролеров в деятельность контролируемых лиц должно быть соразмерно возможным последствиям допущенных ими нарушений. Кроме того, при проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия необходимо соблюдать принцип недопустимости проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований несколькими контролирующими органами в отношении одного объекта контроля (ст. 9, пп. 7 п. 8 ст. 66 Закона № 248-ФЗ).

#### Все проверки зафиксируют онлайн

Все действия контролирующих органов по проведению контрольно-надзорных мероприятий будут отражаться в информационной системе. Для этого будут созданы ресурсы, включая Единый реестр видов государственного и муниципального контроля (надзора); Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий; Информационную систему досудебного обжалования; Реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных требований; Информационные системы контрольных (надзорных) органов. Благодаря этому лица, в отношении которых проводятся проверки, смогут отследить правомерность их проведения, а также получить оперативный доступ ко всем необходимым документам и сведениям (ст. 17 Закона № 248-ФЗ).

Реестр видов федерального государственного контроля (надзора) будет сформирован до 01.01.2022.

#### Риск-ориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий

Такой подход будет применяться значительно шире, чем сегодня. Он предполагает, что выбор профилактических и контрольных мероприятий, их содержание, объем, интенсивность и другие параметры зависят от оценки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, если контролируемое лицо нарушит обязательные требования. Соответственно, чем выше такой риск, тем чаще и тщательнее будут проверять (ст. 23 Закона № 248-ФЗ).

#### Оценивать эффективность контролирующего органа по количеству проверок запретили

В Законе № 248-ФЗ содержится прямой запрет на оценку результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа в зависимости от количества:

- проведенных контрольных мероприятий;

- выявленных нарушений;

- лиц, привлеченных к ответственности;

- и т.д.

Это должно способствовать избавлению от так называемой палочной системы, то есть привести к сокращению проверок и наложенных штрафов (п. 7 ст. 30 Закона № 248-ФЗ).

#### Определены способы сокращения количества проверок

Закон № 248-ФЗ предусматривает механизмы, применение которых может существенно сократить количество проверок организаций и предпринимателей.

Например, организация может быть освобождена от проведения плановых проверок при заключении договора страхования рисков причинения вреда (ущерба) (п. 9 ст. 25 Закона № 248-ФЗ). Похожее правило предлагается применять и к членам саморегулируемых организаций, в отношении которых саморегулируемая организация проводит контроль (п. 1 ст. 55 Закона № 248-ФЗ).

#### Введены новые формы контроля и надзора

Наряду с мероприятиями, применяемыми сегодня, закон предусматривает новые способы контроля:

- выездное обследование (визуальное обследование по месту нахождения (ведения деятельности) организации, гражданина, объекта контроля путем осмотра общедоступных производственных объектов без уведомления контролируемого лица);

- инспекционный визит (визит должностного лица контролирующего органа по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица, в ходе которого осуществляется осмотр, опрос, получение объяснений, инструментальное обследование и истребование документов).

При этом предполагается, что новые виды контроля потребуют меньшего количества издержек со стороны контролируемых лиц, а также помогут сократить время взаимодействия с контролерами или вовсе избежать контактов. Кроме того, инспекционный визит и выездную проверку можно будет проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи (ст. 56 Закона № 248-ФЗ).

#### Проверки станут короче

Срок проведения документарной и выездной проверок не будет превышать 10 рабочих дней (п. 7 ст. 72, п. 7 ст. 73 Закона № 248-ФЗ). По действующим сегодня правилам, закрепленным в п. 1 ст. 13 Закона № 294-ФЗ, проверка может длиться до 20 рабочих дней.

#### Мониторинг вместо плановых проверок

В качестве одного из способов снижения интенсивности контрольно-надзорных мероприятий Закон № 248-ФЗ предлагает мониторинг сведений об объекте контроля на условиях соглашения между контролируемым лицом и контрольным (надзорным) органом. Он может проводиться при помощи дистанционных технических средств, работающих в автоматическом режиме. Такие устройства будут осуществлять фото- и киносъемку, видеозапись, собирать другую информацию для контролирующего органа. А лицо, находящееся под таким мониторингом, будет освобождено от плановых проверок соблюдения требований, контроль которых осуществляется при проведении мониторинга (ст. 96 Закона № 248-ФЗ).

#### Выездная проверка должна проводиться только

#### в исключительных случаях

Закон № 248-ФЗ предполагает, что выездная проверка может проводиться, только если у контролера нет возможности:

- удостовериться в полноте и достоверности имеющихся сведений, содержащихся в документах и (или) в  объяснениях, полученных от контролируемого лица;

- оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в части 2 настоящей статьи место совершения необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий (п. 3 ст. 73 Закона № 248-ФЗ).

#### Права контролируемых лиц будут защищены лучше

Отдельная глава Закона № 248-ФЗ посвящена обеспечению защиты прав лиц, в отношении которых проводятся контрольные (надзорные) мероприятия. В частности, закон определяет порядок возмещения вреда, если он был причинен в ходе контрольного мероприятия, порядок досудебного обжалования решений и действий контролирующих органов. В законе закреплена возможность признания решения, принятого по результатам любого контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым нарушением (сейчас согласно ст. 20 закона № 294-ФЗ это возможно только в отношении результатов одного мероприятия – проверки). Результаты контрольного (надзорного) мероприятия в этом случае признаются недействительными, а их повторное проведение возможно только по согласованию с прокуратурой (Глава 8, 9, ст. 91 Закона № 248-ФЗ).

#### Вступление в силу и переходные положения

Закон № 248-ФЗ вступает в силу с 1 июля 2021 года (за исключением некоторых положений). Положения о видах регионального государственного контроля (надзора) и видах муниципального контроля на основе этого закона должны быть приняты не позднее 1 января 2022 года. До их утверждения будут применяться соответствующие положения, принятые по правилам, утвержденным Законом № 294-ФЗ.

В первой половине 2021 года мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований закона будут проводиться по утвержденной ранее программе профилактики на 2021 год. В период с 1 июля по 31 декабря 2021 года профилактические мероприятия будут проводиться по правилам Закона № 248-ФЗ без утверждения программы профилактики.

Плановые проверки, проведение которых было запланировано на 2021 год, будут проводиться по плану, утвержденному в соответствии с Законом № 294-ФЗ. Организация, проведение и оформление результатов проверок, не завершенных на 1 июля 2021 года, будут осуществляться по правилам, действовавшим на дату начала этих проверок.

СТАТИСТИКА СУДЕБНОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Согласно анализу судебной практики за 9 месяцев 2020 года наблюдается уменьшение общего количества судебных дел по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Результатом рассмотрения исков о признании незаконными постановлений и предписаний Управления чаще всего является снижение суммы административного штрафа и только в единичных случаях – признание постановлений или предписаний незаконными.

Так, за 9 месяцев 2020 принято на рассмотрение 676 дел, из которых рассмотрено 336 и выиграно 325 дел, что составляет 97 % от общего числа рассмотренных дел.

За аналогичный период 2019 года принято на рассмотрение 1486 дел, из которых рассмотрено 766 и выиграно 716 (93% от общего числа рассмотренных дел).

Из общего количества принятых на рассмотрение дел за девять месяцев  2020 года обжаловано 54 предписаний, постановлений о привлечении к административной ответственности. Судами удовлетворено 6 из них.

Результаты судебных решений являются наглядными показателями правомерности действий должностных лиц Кавказского управления.

Управлением проводится системная работа по оценке и анализу экономической эффективности инструментов защиты своих прав в судебных процессах и воздействия их на поведение своих оппонентов.

АВАРИЙНОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

За 9 месяцев 2020 года на поднадзорных Управлению объектах произошло 3 аварии и 1 несчастный случай со смертельным исходом.

| Статистический отчёт о работе с обращениями граждан Кавказского управления за 9 месяцев 2020года |  |
| --- | --- |
|  | Количество обращений |
| Поступило обращений граждан, всего: | 320 |
| в том числе: |  |
| - по сети Интернет | 140 |
| - взято на контроль | 320 |
| - принято граждан на личном приёме | 7 |
| Обращения, переадресованные по подведомственности | 135 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 21 |
| Обращения, рассмотренные в установленном порядке | 164 |

Жалоб на недостатки в организации деятельности структур Управления, а так же заявления и жалобы на действия инспекторского состава не поступали. На сайте Кавказского управления размещена информация о порядке приема и рассмотрения обращений граждан, график приема граждан, краткая справка о состоянии работы с обращениями граждан.